BENIN BURKINA FASO CENTRAFRIQUE COMORES CONGO COTE D’IVOIRE FRANCE GABON CAMEROUN

GUINEE BISSAU GUINEE EQUATORIALE MADAGASCAR MALI MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD TOGO

PLAN DES SERVICES ET EQUIPEMENTS 2015 - 2017

PROJET – N° 2725

Mise aux normes Base SLI Bissau.

(VOLET Voiries)

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES

|  | Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar Département Ingénierie et Prospective B.P.: 8163 DAKAR-YOFF SENEGAL Tél : (221) 869 51 00 & 869 51 20 Fax : (221) 820 00 15 | DGDI Octobre 2014 |
| --- | --- | --- |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 101 | INSTALLATION ET REPLI DE MATERIEL le prix Numéro 101 rémunère au forfait l’amenée et le repli des installations de chantier et matériel nécessaires a la réalisation des travaux. - le transport, le montage des installations et équipements du chantier : hangars, bureaux magasins y compris l’alimentation en eau et en électricité et le branchement du téléphone ; - les bureaux et locaux destines a la maitrise d’œuvre. l’implantation et les caractéristiques des locaux seront soumis a l’agrément du maitre d’œuvre ; - la création des accès, parcs et plates-formes et leur entretien ; - l’installation du laboratoire de chantier - les clôtures et séparations temporaires - toutes les installations de sécurité ; - le nettoyage des lieux a la fin des travaux ce prix comprend toutes les sujétions d’exécution. Le payement sera effectué de la manière suivante : - 80% après vérification par l’ingénieur que les installations de chantier sont montées - 20% après vérification par l’ingénieur du repli et de la remise en état des lieux Ce prix s’applique au forfait de l’ensemble des opérations. Le forfait : ................................................................. |  |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 102 | ETUDES DU PROJET D’EXECUTION le prix numéro 102 rémunère forfaitairement la production du projet d’exécution de tous les travaux de voiries et réseaux divers. le prix comprend : - les levés topographiques, - les études géotechniques, - le dossier d’exécution - la production des plans et notes de calcul et toutes sujétions. le prix s’applique au forfait ………………... |  |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 201 | DEBROUSSAILLEMENT- NETTOYAGE le prix Numéro 201 rémunère le débroussaillement et le nettoyage des surfaces incluses dans l'emprise des travaux, il comprend l'arrachage, le dessouchage, le débroussaillement des broussailles ou taillis, leur nettoyage, leurs transports et leurs mises en dépôt aux emplacements précises par l'ingénieur. il tient compte de toutes sujétions de débroussaillement et de nettoyage y compris la démolition des ouvrages existants. Il s'applique au mètre carre de surface traitée le mètre carre............................................ |  |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 301 | DECAISSEMENT le prix numéro 301 rémunère l'exécution aux engins mécaniques des déblais Il comprend l’extraction, la mise au profil de la fouille, le transport, le déchargement sur les lieux d’emploi, le nivellement, les régalages aux profils, l’arrosage, le compactage a 95 % de l’opm des remblais et toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre cube de déblais, mesures au profil. Le mètre cube : ..................................... |  |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 302 | COMPACTAGE DU FOND DE FORME le prix numéro 302 rémunère le compactage a 95% minimum sur 0,20m d'épaisseur des formes en fond de fouille des chaussées. il comprend, l'arrosage, le réglage, le compactage et toutes sujétions. ce prix s'applique au mètre carre de surface traitée, mesurée en place Le mètre carre : ..................................... |  |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 401 | LATERITE POUR COUCHE DE BASE le prix Numéro 401 rémunère la fourniture et la mise en œuvre de couche de LATERITE ayant les caractéristiques définies au C.C.T.P. joint. il comprend la fourniture, le transport des matériaux, la mise en œuvre, le compactage à 100% de l’OPM, ainsi que le nivellement et le surfaçage aux cotes du projet et toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube de matériaux compactes mesure au profil. le mètre cube............................................ |  |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 402 | GEOMEMBRANE IMPERMEABLE (TYPE FILM POLYANE) le prix numéro 402 rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’un GEOMEMBRANE sous la chausse en béton il comprend la fourniture, la sélection et la mise en œuvre du geomembrane ainsi que le réglage et le surfaçage et toutes sujétions. ce prix s'applique au mètre carre le mètre carre………………………………. |  |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en chiffres |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 403 | CHAUSSEE HYDRAULIQUE SOUS FORME DE DALLE BETON le prix numéro 403 rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’une dalle en béton de ciment jointe avec des joints water stop, DES JOINTS DE BOURRAGE ET DES JOINTS d’obturation. il comprend la fourniture des granulats, du ciment, des adjuvants éventuels ; la mise en œuvre du béton, la fourniture, la pose et le réglage des coffrages, le réglage et la vibration du béton, MISE EN PLACE DES JOINTS, ET DES ACIERS DE LIAISON, la finition de la surface et toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre.. ce prix s'applique au mètre carré de revêtement bétonne de 0,20 m d’épaisseur mis en place. le mètre cube………………………………. |  |  |
| Numéro de Prix | Définition du prix |  | Prix en Chiffres |
| 501 | EXCAVATION TRANCHEE DU CANIVEAU. Le prix numéro 501 rémunère l’excavation du tranchée du caniveau il comprend : - le piquetage, l’ouverture des fouilles (1.2 x 1.00) et l’enlèvement des déblais excédentaires quelle que soit la distance de transport. - toutes sujétions Il s’applique au mètre linéaire excave. Le mètre linéaire …………………………… |  |  |
| Numéro de Prix | Définition du prix |  | Prix en Chiffres |
| 502 | COMPACTAGE FOND DE FOUILLE. Le prix numéro 502 REMUNERE LE COMPACTAGE ET LA CONSOLIDATION DU FOND DE FOUILLE DU TRANCHEE il comprend : - L’ARROSAGE DU FOND DE FOUILLE. - LE COMPACTAGE - toutes sujétions Il s’applique au mètre linéaire COMPACTEE. Le mètre linéaire …………………………… |  |  |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en Chiffres |
| --- | --- | --- |
| 503 | CANIVEAU POUR EAUX DE PLUIE. Le prix numéro 503 rémunère LA CONSTRUCTION D’UN CANIVVEAU EN BETON il comprend : - COFFRAGE FERRAILLAGE ET COULAGE DU CANNIVEAU - toutes sujétions de coupe, de raccordement aux ouvrages de branchement et de joints - le remblaiement des fouilles et le compactage - toutes sujétions Il s’applique au METRE CUBE DE BETON COULE. Le mètre CUBE …………………………… |  |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en Chiffres |
| --- | --- | --- |
| 504 | FOURNITURE ET POSE DE BUSES EN PEHD DN 20. Le prix numéro 504 rémunère LA FOURNITURE ET LA POSE DE BUSE EN PEHD DN 20 il comprend : - LA FOURNITURE. - LA DECOUPE - LA POSE - toutes sujétions Il s’applique au mètre linéaire POSE. Le mètre linéaire …………………………… |  |

| Numéro de Prix | Définition du prix | Prix en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 601 | BORDURES ARASEES le prix Numéro 601 rémunère la fourniture et la mise en œuvre des bordures arasées de part et d’autre de la chaussée ; il comprend la fourniture de tous les matériaux, matériels, liants, sablage, le transport, la mise en œuvre, le cylindrage et toutes sujétions. Le prix s'applique au mètre linéaire de bordure mis en œuvre. Le mètre linéaire ............................ |  |

| Numéro de prix | Définition des Prix | Prix en Chiffre |
| --- | --- | --- |
| 701 | SIGNALISATION HORIZONTALE Le prix numéro 701 rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de la signalisation horizontale sur la chaussée. Il comprend, le nettoyage soigneux du support, la mise en œuvre : - Les fouilles toute nature, y compris les blindages éventuels, même jointifs et les équipements nécessaire à l’exécution à sec des ouvrages - la fourniture, l’emmenée à pied d’œuvre et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires : béton, armatures, coffrages, sable, joints, tampons grille etc. - la fabrication des mortiers de bétons. - La mise en place des coffrages, façonnage et la mise en place des armatures. - La fourniture et la mise en œuvre des bétons, vibration le lissage ; - Le décoffrage, les ragréages éventuels et la cure du béton ; - Le remblaiement et le réglage des abords de ces ouvrages. Il comprend toutes sujétions d’implantation, de terrassements et de construction du dalot Ce prix s’applique au forfait de l’ensemble des fournitures, matériaux, matériel, terrassements et construction du dalot. Le forfait …………………………….. |  |