BENIN BURKINA FASO CENTRAFRIQUE COMORES CONGO COTE D’IVOIRE FRANCE GABON CAMEROUN

GUINEE BISSAU GUINEE EQUATORIALE MADAGASCAR MALI MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD TOGO

PLAN DES SERVICES ET EQUIPEMENTS 2015 - 2017

PROJET – N° 2725

Mise aux normes Base SLI Bissau.

(VOLET Voiries)

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

|  | Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar Département Ingénierie et Prospective B.P.: 8163 DAKAR-YOFF SENEGAL Tél : (221) 869 51 00 & 869 51 20 Fax : (221) 820 00 15 | DGDI Octobre 2014 |
| --- | --- | --- |

Chaussée en béton hydraulique

| N° Prix | Désignation | U | Quantité | P.U FCFA | Prix total FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Installation de Chantier |  |  |  |  |
| 101 | Amené et Repli du chantier | F | 1 |  |  |
| 102 | Etudes du projet d'Exécution | F | 1 |  |  |
|  | Sous total installation de chantier |  |  |  |  |
| 200 | Travaux préparatoires |  |  |  |  |
| 201 | Décapage, Débroussaillage et nettoyage | m² | 11 134 |  |  |
|  | Sous total Travaux préparatoires |  |  |  |  |
| 300 | Terrassements généraux |  |  |  |  |
| 301 | Décaissement | m² | 11 134 |  |  |
| 302 | Compactage du fond de forme | m² | 11 134 |  |  |
|  | Sous total Terrassements généraux |  |  |  |  |
| 400 | Revêtement Voies de desserte |  |  |  |  |
| 401 | Couche de fondation en latérite | m3 | 10 021 |  |  |
| 402 | Géotextile (film polyane) | m² | 10 971 |  |  |
| 404 | Chaussée en béton hydraulique | m3 | 1 976 |  |  |
|  | Sous total Revêtement |  |  |  |  |

| 500 | Caniveau en BA pour évacuation des Eaux de Pluie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | Excavation du Tranchée (largeur = 1,20 ; Profondeur moyenne = 1,00) | ml | 1331,90 |  |  |
| 502 | Compactage fond de fouille (largeur = 1,20 ; Profondeur moyenne = 1,00) | ml | 1331,90 |  |  |
| 503 | Caniveau en Béton armé | m3 | 372,93 |  |  |
| 504 | Buse DN 20 en PEHD | ml | 40 |  |  |
|  | Sous Caniveau en BA |  |  |  |  |
| 600 | Protection Chaussée et trottoirs |  |  |  |  |
| 601 | Bordures arasées | ml | 1628 |  |  |
|  | Sous total Protection Chaussée et trottoirs |  |  |  |  |
| 700 | Signalisation horizontale |  |  |  |  |
| 701 | Fourniture et mise en œuvre d'une peinture pour signalisation | m² | 10 352 |  |  |
|  | Sous total Signalisation horizontale |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORS TVA |  |  |  |  |